## Maçonnerie
MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
1- MAçONNERIE
1-1-FOYER PLACE BROT
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
1-1-1 | Démolition de la cloison :
Ce prix rémunère la démolition de la cloison séparative des sanitaires
et comprend:
Dépose de la porte , démolition de la cloison , arasement sous le niveau
du carrelage et au droit des cloisons
Raccords au plâtre pour les murs et cloisons et au mortier pour
| le carrelage. | U |  | 1
1-1-2 | Dépose de la porte d’accés aux sanitaires
Ce prix rémunère la dépose de la porte d’accés aux sanitaires
et comprend:
Dépose de la porte d’accés aux sanitaires, démolition partielle de la
cloison si nécéssaire pour permettre la pose de la porte par le lot
| menuiserie | U |  | 1
1-1-3 | Porte d'accés au foyer
Ce prix rémunère la dépose de la porte d'accés au foyer
et comprend
Dépose de la porte en vue de sa réutilisation ultérieure en coordination
avec le lot menuiserie
Démolition du seuil au moyen d' un marteau piqueur
Reprise du seuil au mortier de ciment dosé à 500kg/m3, lissage
réglage de la pente
Raccords des murs avec les paumelles et le cadre de la porte
Protection provisoire de l’ accés au foyer au moyen de planches bois
ou plaques en acier avant la pose de la porte préalablement déposée
Toutes sujétions pour la préservation de l'intégrité de la porte ,
de la coordination avec le lot menuiserie
| a) Dépose de la porte | U |  | 1
| b) Protection provisoire | U |  | 1
| c) Réalisation du seuil | U |  | 1
| d) Raccords de l'encadrement de la porte à l'embrasure | U |  | 1
1-1-3 | Reprise du linteau de la porte Nord
Ce prix rémunère la reprise du linteau pour l'abaissement de la porte
à double ventaux coté Nord et comprend
Evidement de la partie supérieure des appuis de la porte pour y loger
les profilés
Fourniture et mise en place des profilés IPN 100 avec calage et réglage
Mise en pouevre de béton pour noyer les IPN et les caler
Enduit au mortier non coloré pour la reprise de la façade
Toutes sujétions pour coffrage, calage, étaiement et parfaite finition
| de l'ouvrage | U |  | 1
Sous total foyer place Brot HT | [6 empty] | 0
1-2- MAIRIE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
1-2-1 | Porte d'accés
Ce prix rémunère la dépose de la porte d'accés en coordination
avec le lot menuiserie et comprend :
Démolition de la barre métallique du seuil
Reprise du seuil après la pose de la porte par le lot menuiserie
avec mortier de ciment dosé à 500 kg/m3
Protection provisoire de l’ accés au foyer au moyen de planches bois
ou plaques en acier avant la pose de la porte préalablement déposée
Raccordement de l'embrasure àl'encadrement de la menuiserie de la
porte d'accés au mortier de ciment coloré
Toutes sujétions d'exécution
| a) Dépose de la porte | U |  | 2
| b) Protection provisoire | U |  | 2
| c) Réalisation du seuil | U |  | 2
| d) Raccords de l'encadrement de la porte à l'embrasure | U |  | 2
| Sous total mairie HT | [5 empty] | 0
1-3- GUINGUETTE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
1-3-1 | Bordurette de la rampe PMR
Ce prix rémunère la démolition de la bordurette en béton
et comprend:
Démolition de la bordurette au marteau piqueur , arasement au niveau
du dallage béton existant sur un elongueur de 0,10m
Raccordements de la bordurette au mortier de ciment
| Toutes sujétions de coordination avec le lot serrurerie | U |  | 2
| Sous total Guinguette HT | [5 empty] | 0
1-4- ECOLE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
1-4-1 | Démolition de la cloison séparative en brique
Ce prix rémunère la démolition de la cloison séparative en brique
du coin vespasiennes et des WC et comprend:
Démolition de la cloison constitué de briques ou agglos
Sciage soigné au droit du mur
| Toutes sujétions comprises | U |  | 1
1-4-2 | Raccord du carrelage
Ce prix rémunère la reprise du carrelage avec l'existant consécutivement
à la démolition de la cloison en brique et comprend
Sciage du carrelage et des faïences au droit des joints
Piquage et préparation du support
Fourniture et pose des carreaux , faïences et plinthes sensiblement
identiques à l'existant
Mise ne œuvre du ciment colle
| Toutes sujétions pour une parfaite finition de l'ensemble | U |  | 1
1-4-3 | Dépose du panneau en bois
Ce prix rémunère la dépose du panneau en bois occultant
les 2 vespasiennes et comprend
Dépose soignée de la cloison
Raccord au mortier de sable fin des orifices laissés apparents
sur le carrelage
| Toutes sujétions comprises | U |  | 1
1-4-5 | Démolition de la cuvette des WC
Ce prix rémunère la démolition de la cuvette des WC et comprend
Démolition au marteau piqueur de la cuvette , chargement des déblais
Dépose de la chasse , préparation des supports
Raccord des faïences
| Toutes sujétions pour une parfaite finition de l'ensemble | U |  | 1
| Sous total Ecole HT | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
| 1-1 Foyer place Brot |  |  |  |  | 0 | HT
| 1-2 Mairie |  |  |  |  | 0 | HT
| 1-3 Guinguette |  |  |  |  | 0 | HT
| 1-4 Ecole |  |  |  |  | 0
| Montant total HT |  |  |  |  | 0 | HT
| TVA |  |  |  | 20% | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TTC

## Plomberie-sanitaire
MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
2- PLOMBERIE-SANITAIRE
2-1-FOYER PLACE BROT
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
2-1-1 | Dépose des équipements :
Ce prix rémunère la dépose des équipements et comprend:
Dépose de la cuvette des WC , lave mains sèches mains..
Evacuation dans un centre de recyclage
| Raccords des cloisons et murs conservés dans le cadre du présent projet | U |  | 1
2-1-2 | Cuvette des WC
Ce prix rémunère la mise en place d'une cuvette des WC
et comprend
Fourniture d'une cuvette de WC conforme aux spécifications
d'accéssibilité
Modification des conduites eau potable et eaux usées pour le
raccordements de la cuvette
Raccordements aux conduites eau potable et eaux usées
Toutes sujétions pour percement des cloisons , murs , raccords
des enduits au plâtre ou au mortier
| Mise en service et essais | U |  | 1
2-1-3 | Lave mains
Ce prix rémunère la mise en place d'un lave main et comprend
Fourniture du lave main conforme aux spécifications d’ accéssibilité
Modification des conduites eau potable et eaux usées
Raccordements aux conduites eau potable et eaux usées
Toutes sujétions d’exécution pour percements des cloisons , murs ,
raccords des enduits au plâtre ou au mortier
Mise en service et essais
| a) Avec mitigeur | U |  | 1
| b) Sans mitigeur | U
2-1-4 | Barre d'appuie
Ce prix rémunère la mise en place d'une barre d'appuie à coté de
la cuvette des WC et comprend
Fourniture d'une barre d'appuie rabattable ou relevable
| Scellement dans le mur , raccord , réglage | U |  | 1
2-1-5 | Distributeur essuis main
Ce prix rémunère le déplacement du distributeur essuis mains et
comprend
Dépose du distributeur d'essuis mains pour réutilisation
Fixation sur la paroie du mur à une hauteur entre 0,90 et 1,10m
| Toutes sujétions pour une parfaite finition | U |  | 1
2-1-6 | Distributeur de savon
Ce prix rémunère la mise en place d'un distributeur de savon liquide et
comprend
Fourniture d'un distributeur de savon pour réutilisation
Fixation sur la paroie du mur à une hauteur entre 0,90 et 1,10m
| Toutes sujétions pour une parfaite finition | U |  | 1
2-1-7 | Miroir
Ce prix rémunère le déplacement du miroir et comprend:
Dépose du miroir pour réutilisation
Fixation sur la paroie du mur à une hauteur du bord inférieur de 0,80m
| Toutes sujétions pour une parfaite finition | U |  | 1
2-1-8 | Distributeur de papier hygiénique
Ce prix rémunère le déplacement du distributeur de papier hygiénique
et comprend:
Dépose du distributeur de papier hygiénique pour réutilisation
Fixation sur la paroie du mur
| Toutes sujétions pour une parfaite finition | U |  | 1
2-1-9 | Poubelle
Ce prix rémunère la pose d'une poubelle et comprend
Fourniture d'une poubelle conforme au CCTP et aux spécifications PMR
Fixation sur le mur ou la cloison
| Toutes sujétions pour une parfaite finition | U |  | 1
Sous total foyer place Brot HT | [6 empty] | 0
2-2- LA GUINGUETTE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
2-2-1 | Dépose des équipements :
Ce prix rémunère la dépose des équipements et comprend:
Dépose de la cuvette des WC , lave mains sèches mains..
Evacuation dans un centre de recyclage
| Raccords des cloisons et murs conservés dans le cadre du présent projet | U |  | 1
2-2-2 | Cuvette des WC
Ce prix rémunère la mise en place d'une cuvette des WC
et comprend
Fourniture d'une cuvette de WC conforme aux spécifications
d'accéssibilité
Modification des conduites eau potable et eaux usées pour le
raccordements de la cuvette
Raccordements aux conduites eau potable et eaux usées
Toutes sujétions pour percement des cloisons , murs , raccords
des enduits au plâtre ou au mortier
| Mise en service et essais | U |  | 1
2-2-3 | Lave mains
Ce prix rémunère la mise en place d'un lave main et comprend
Fourniture du lave main conforme aux spécifications d’ accéssibilité
Modification des conduites eau potable et eaux usées
Raccordements aux conduites eau potable et eaux usées
Toutes sujétions d’exécution pour percements des cloisons , murs ,
raccords des enduits au plâtre ou au mortier
Mise en service et essais
| a) Avec mitigeur | U
| b) Sans mitigeur | U |  | U
2-2-4 | Barre d'appuie
Ce prix rémunère la mise en place d'une barre d'appuie à coté de
la cuvette des WC et comprend
Fourniture d'une barre d'appuie rabattable ou relevable
| Scellement dans le mur , raccord , réglage | U |  | 1
2-2-5 | Distributeur essuis main
Ce prix rémunère le déplacement du distributeur essuis mains et
comprend
Dépose du distributeur d'essuis mains pour réutilisation
Fixation sur la paroie du mur à une hauteur entre 0,90 et 1,10m
| Toutes sujétions pour une parfaite finition | U |  | 1
2-2-6 | Distributeur de savon
Ce prix rémunère le déplacement du distributeur de savon liquide et
comprend
Dépose du distributeur de savon pour réutilisation
Fixation sur la paroie du mur à une hauteur entre 0,90 et 1,10m
| Toutes sujétions pour une parfaite finition | U |  | 1
2-2-7 | Miroir
Ce prix rémunère le déplacement du miroir et comprend:
Dépose du miroir pour réutilisation
Fixation sur la paroie du mur à une hauteur du bord inférieur de 0,80m
| Toutes sujétions pour une parfaite finition | U |  | 1
2-2-8 | Distributeur de papier hygiénique
Ce prix rémunère le déplacement du distributeur de papier hygiénique
et comprend:
Dépose du distributeur de papier hygiénique pour réutilisation
Fixation sur la paroie du mur
| Toutes sujétions pour une parfaite finition | U |  | 1
Sous total la Guinguette HT | [6 empty] | 0
2-3- FOYER DE L'EGLISE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
2-3-1 | Lave mains
Ce prix rémunère la mise en place d'un lave main et comprend
Fourniture du lave main conforme aux spécifications d’ accéssibilité
Modification des conduites eau potable et eaux usées
Raccordements aux conduites eau potable et eaux usées
Toutes sujétions d’exécution pour percements des cloisons , murs ,
raccords des enduits au plâtre ou au mortier
Mise en service et essais
| a) Avec mitigeur | U |  | 1
| b) Sans mitigeur | U
| Sous total Foyer de l'Eglise HT | [5 empty] | 0
2-4- ECOLE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
2-2-1 | Dépose des équipements :
Ce prix rémunère la dépose des équipements et comprend:
Dépose du lave mains et distributeur de papier
Evacuation dans un centre de recyclage
| Raccords des cloisons et murs conservés dans le cadre du présent projet | U |  | 1
2-2-2 | Cuvette des WC
Ce prix rémunère la mise en place d'une cuvette des WC
et comprend
Fourniture d'une cuvette de WC conforme aux spécifications
d'accéssibilité pour enfants
Modification des conduites eau potable et eaux usées pour le
raccordements de la cuvette
Raccordements aux conduites eau potable et eaux usées
Toutes sujétions pour percement des cloisons , murs , raccords
des enduits au plâtre ou au mortier
| Mise en service et essais | U |  | 1
2-2-3 | Lave mains
Ce prix rémunère la mise en place d'un lave main et comprend
Fourniture du lave main conforme aux spécifications d’ accéssibilité
Modification des conduites eau potable et eaux usées
Raccordements aux conduites eau potable et eaux usées
Toutes sujétions d’exécution pour percements des cloisons , murs ,
raccords des enduits au plâtre ou au mortier
Mise en service et essais
| a) Avec mitigeur | U |  | 1
| b) Sans mitigeur | U
2-2-4 | Barre d'appuie
Ce prix rémunère la mise en place d'une barre d'appuie à coté de
la cuvette des WC et comprend
Fourniture d'une barre d'appuie rabattable ou relevable
| Scellement dans le mur , raccord , réglage | U |  | 1
Sous total Ecole HT | [6 empty] | 0
RECAPITULATIF
| 1-1 Foyer place Brot |  |  |  |  | 0 | HT
| 1-2 Guinguette |  |  |  |  | 0 | HT
| 1-3 Foyer de l'église |  |  |  |  | 0
| 1-4 Ecole |  |  |  |  | 0
| Montant total HT |  |  |  |  | 0 | HT
| TVA |  |  |  | 20% | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TTC

## Menuiserie
MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
3- MENUISERIE
3-1-FOYER PLACE BROT
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
3-1-1 | Porte d'accés au foyer
Ce prix rémunère la pose de la porte d'accés entreposée
au garage municipal rue du Château et comprend
Chargement de la porte sur camion ou fourgon
Dépose de la protection provisoire installée par le lot maçonnerie
Mise en place de la porte d’ accés , scellement à l'embrasure
ds paumelles
Réglage du niveau et de la verticalité de la porte
| Toutes sujétions de coordination et d'exécution | U |  | 1
3-1-2 | Porte d'accés au sanitaires
Ce prix rémunère l'installation d'une porte d'accés aux sanitaires
et comprend
Fourniture d'une porte isoplane de 0,93 m de largeur conforme aux
spécifications d'accéssibilité
Fournitures des équipements annexes spécifiés à l'article 1-3-5
chapitre II du CCTP
Mise en place de la porte et des équipements annéxes
| Toutes sujétions de réglages , d'exécution et de coordination | U |  | 1
Sous total foyer place Brot HT | [6 empty] | 0
3-2- MAIRIE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
3-2-1 | Porte d'accés de la mairie
Ce prix rémunère la mise en place de la porte d'accés de la mairie
et comprend
Fourniture de la porte d'accés et du store conforme aux spécifications
du CCTP et des normes d'accéssibilité des PMR
Dépose de la protection provisoire , mise en place de la porte et du store
Réglages , essais
| Toutes sujétions de coordination d'exécution et de fournitures | U |  | 2 |  | 3000 | 6000
| Sous total Mairie HT | [5 empty] | 6000
3-3- LA GUINGUETTE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
3-2-1 | Porte d'accés aux sanitaires
Ce prix rémunère le remplacement de la porte d'accés aux sanitaires
et comprend
Fourniture de la porte et des équipements annexes figurant au CCTP
Mise en place des équipements ( serrure, pictogramme ,
barre de préhension…)
| Toutes sujétions de fournitures, de matériel et personnel comprises | U |  | 1
| Sous total la Guinguette HT | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
| 3-1 Foyer place Brot |  |  |  |  | 0 | HT
| 3-2 Mairie |  |  |  |  | 6000 | HT
3-3 Guinguette
| Montant total HT |  |  |  |  | 6000 | HT
| TVA |  |  |  | 20% | 1200
| Montant TTC |  |  |  |  | 7200 | TTC

## Serrurerie
MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
4- SERRURERIE
4-1-GUINGUETTE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
4-1-1 | Modification du garde corps dela rampe d'accés :
Ce prix rémunère la modification du garde corps de la rampe d'accés
et comprend:
Découpe au chalumeau du garde corps de façon à l'écourter de 0,20m
Modification du garde corps avec la mise en place d'un piedroit , et
reprise de la lisse supérieure de façon à reconstituer le garde corps
à l'identique
Raccords à la peinture
| Toutes sujétions pour soudures comprises | U |  | 2
4-1-2 | Modification du garde corps de l'escalier béton
Ce prix rémunère le prolongement de la lisse supérieure du
garde corps d'une longueur égale à celle du giron et comprend:
Découpe des extrémités supérieure et inférieure de la main courante
Allongement du garde corps avec des profilés identiques à l 'existant
Raccords à la peinture
| Toutes sujétions pour soudures comprises | U |  | 2
4-1-3 | Modification du garde corps de l'escalier métallique
Ce prix rémunère le prolongement de la lisse supérieure du
garde corps d'une longueur égale à celle du giron et comprend:
Découpe des extrémités supérieure et inférieure de la main courante
Allongement du garde corps avec des profilés identiques à l 'existant
Raccords à la peinture
| Toutes sujétions pour soudures comprises | U |  | 1
Sous total Guinguette HT | [6 empty] | 0
RECAPITULATIF
| 4-1 Guinguette |  |  |  |  | 0 | HT
| Montant total HT |  |  |  |  | 0 | HT
| TVA |  |  |  | 20% | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TTC

## Marquage escaliers
MISE EN ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
5- MARQUAGE ESCALIERS
5-1-MAIRIE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
5-1-1 | Bande pododactile :
Ce prix rémunère la réalisation debande pododactile avec des clous
et comprend:
Fourniture de clous pour bandes pododactiles
| Mise en place des clous à raison de 30 par métre linéaire | ML |  | 1.35
5-1-2 | Nez de marche
Ce prix rémunère la mise en place de bande adhésives antidérapantes
sur les nez de marche et comprend:
Fourniture de bandes adhésives antidérapantes
Nettoyage et préparation du support conformément aux
| spécifications du maitre d'oeuvre | ML |  | 7.5
5-1-3 | Bande sur contremarche
Ce prix rémunère la mise en place de bande adhésive sur
les contremarches supérieure et inférieure et comprend
Fourniture d'une bande adhésive
Nettoyage et préparation du support conformément aux
| spécifications du maitre d'oeuvre | ML |  | 3.7
Sous total foyer place Brot HT | [6 empty] | 0
5-2- GUINGUETTE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
5-2-1 | Bande pododactile :
Ce prix rémunère la réalisation de bande pododactile collée
et comprend:
Fourniture de bandes pododactiles
Nettoyage et préparation du support conformément aux spécifications
du fournisseur
Encollage et mise en place de la bande adhésive ou collée
Toutes sujétions d'exécution comprises
| a) Escalier métallique | ML |  | 1,30
| b)Escalier béton | ML |  | 2,35
5-2-2 | Nez de marche
Ce prix rémunère la mise en place de bande adhésives antidérapantes
sur les nez de marche et comprend:
Fourniture de bandes adhésives antidérapantes
Nettoyage et préparation du support conformément aux
spécifications du maitre d'oeuvre
| a) Escalier métallique | ML |  | 7,5
| b)Escalier béton | ML |  | 18,4
5-2-3 | Bande sur contremarche
Ce prix rémunère la mise en place de bande adhésive sur
les contremarches supérieure et inférieure et comprend
Fourniture d'une bande adhésive
Nettoyage et préparation du support conformément aux
spécifications du maitre d'oeuvre
| a) Escalier métallique | ML |  | 0
| b)Escalier béton | ML |  | 4,6
| Sous total Guinguette HT | [5 empty] | 0
5-3- EGLISE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
5-3-1 | Bande pododactile :
Ce prix rémunère la réalisation debande pododactile avec des clous
et comprend:
Fourniture de clous pour bandes pododactiles
| Mise en place des clous à raison de 30 par métre linéaire | ML |  | 1,6
5-3-2 | Nez de marche
Ce prix rémunère la mise en place de bande adhésives antidérapantes
sur les nez de marche et comprend:
Fourniture de bandes adhésives antidérapantes
Nettoyage et préparation du support conformément aux
| spécifications du maitre d'oeuvre | ML |  | 15,20
5-3-3 | Bande sur contremarche
Ce prix rémunère la mise en place de bande adhésive sur
les contremarches supérieure et inférieure et comprend
Fourniture d'une bande adhésive
Nettoyage et préparation du support conformément aux
| spécifications du maitre d'oeuvre | ML |  | 7,5
| Sous total Eglise HT | [5 empty] | 0
5-4- TEMPLE
N° | Désignation des ouvrages | Unité | TP 09 | Quantités définies par le maitre d’ œuvre | Quantités définies par l’ entrepreneur | Prix Unitaires | Prix total
5-3-1 | Bande pododactile :
Ce prix rémunère la réalisation debande pododactile avec des clous
et comprend:
Fourniture de clous pour bandes pododactiles
| Mise en place des clous à raison de 30 par métre linéaire | ML |  | 0,95
5-3-2 | Nez de marche
Ce prix rémunère la mise en place de bande adhésives antidérapantes
sur les nez de marche et comprend:
Fourniture de bandes adhésives antidérapantes
Nettoyage et préparation du support conformément aux
| spécifications du maitre d'oeuvre | ML |  | 12
5-3-3 | Bande sur contremarche
Ce prix rémunère la mise en place de bande adhésive sur
les contremarches supérieure et inférieure et comprend
Fourniture d'une bande adhésive
Nettoyage et préparation du support conformément aux
| spécifications du maitre d'oeuvre | ML |  | 6
| Sous total Temple HT | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
| 5-1 Mairie |  |  |  |  | 0 | HT
| 5-2 Guinguette |  |  |  |  | 0 | HT
| 5-3 Eglise |  |  |  |  | 0 | HT
| 5-4 Temple |  |  |  |  | 0 | HT
| Montant total HT |  |  |  |  | 0 | HT
| TVA |  |  |  | 20% | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TTC